Планы работ по подготовке жилого фонда дер. Гостицы к отопительному сезону 2013-2014г.

| № п/п | наименование работ | № домов | ед. измерения | объем | сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ограждения лестничных клеток | 5 | м/п | 60 | июль |  |
| 2 | Замена запорной арматуры ДУ 20 мм в системе отопления ДУ 15 мм | 1,2,3,3а,4,5,8,9 | шт шт | 84 57 | май,июнь май, июнь |  |
| 3 | Гидропневматическая промывка | 1,2,3,3а,4,5,6,8,9,10 |  |  | согласно графика |  |
| 4 | Остекление | 1,2,3,3а,4,5,6,8,9,10 | м2 | 22 | август-сентябрь |  |
| 5 | Ремонт ВРУ | 8 | шт. | 1 | июнь |  |
| 6 | Восстановление освещения подвалов | 3,4,5 | м/п | 145 | май-сентябрь |  |
| 7 | Установка сетчатых грязевиков перед прибором учета тепла ДУ 80 мм | 8 | шт. | 2 | август | требование «Петербургтеплоэнерго» |
| 8 | Чистка подвалов | 2,3а,5,6 | шт. | 4 | май-сентябрь |  |
| 9 | Ремонт крыльца | 5 | шт. | 1 | июль |  |
| 10 | Ремонт отмостки | 2,3а | м2 | 30 | июнь-июль |  |
| 11 | восстановление отопления подъезда | 3 | шт. | 2 | май-июнь |  |
| 12 | Ремонт подъезда | 5,10 | шт. | 5 | апрель-июнь |  |
| 13 | ремонт инженерных сетей: отопления ГВС ХВС | 6 6 6 | м/п м/п м/п | 1352 252 200 | август-сентябрь |  |